## A
| Panel Name | C.Load (KW) | D.Load (KW) | C.Current (A) | D.Current (A) | Panel Phase | P.D.F | Upstream P. | Cable Length (m) | Amb.Temp | Main Cable | Delta V
0 | a |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 22 | 30 | 2.5 | 1.18
| NO | Feeder Type | Power (KW) | Phase | Power Factor | Cable Length(m) | Current(A) | Cable(mm^2) | Phase Name | Delta V% | Breaker(A) | F.Name | Bmetal | Setting | Contactor
0 | 1 | Socket | 3 | 1 | 1 | 11 | 13.0 | 2.5 | R | 2.05 | 20 | F1 | - | - | -